# Измерительные преобразователи (датчики) давления ЗОНД-10.

| Модель ЗОНД-10-хххх | Верхние пределы измерений | Материал мембраны | Цена, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кл.1,0 | Кл.0,5 | Кл.0,25 | Кл.0,1 |
| ЗОНД-10-ИД, ВД, ДИВ |  |  |  | 0,02 МПа÷100 МПа* 2,5 кПа÷160 кПа 0,1 кПа÷1,6 кПа | Титан Кремний** Кремний** | 2900 2500 5300 | 3250 2850 5600 | 3750 3350 — | 4300 — — |
|  | 1015 | 1021 | 1025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010 (нерж) |  | 1020 (нерж) | 0,02 МПа÷100 МПа* 2,5 кПа÷160 кПа 0,1 кПа÷1,6 кПа | Титан Кремний** Кремний** | 4800 4400 6900 | 5150 4750 7200 | 5650 5250 — | 6150 — — |
|  |  | 1031(индикатор) | 0,02 МПа÷100 МПа* 2,5 кПа÷160 кПа 0,1 кПа÷1,6 кПа | Титан Кремний** Кремний** | 4200 3800 6100 | 4550 4150 6400 | 5050 4650 — | 5550 — — |
|  |  | 1190 (Ехd) (нерж) | 0,02 МПа÷100 МПа* 2,5 кПа÷160 кПа 0,1 кПа÷1,6 кПа | Титан Кремний** Кремний** | 5450 5050 7450 | 5800 5400 7750 | 6300 5900 — | 6800 — — |
|  |  | 1192 (Ехd) (сталь констр.) | 0,02 МПа÷100 МПа* 2,5 кПа÷160 кПа 0,1 кПа÷1,6 кПа | Титан Кремний** Кремний** | 4850 4450 6850 | 5200 4800 7150 | 5700 5300 — | 6200 — — |
|  |  | 1040 (нерж) | 6,3 кПа÷2,5 МПа | Сталь 316 | 7800 | 8200 | 8700 | — |
| ЗОНД-10-АД |  | 1125 |  | 1121 | 0,16 МПа÷16 МПа 16 кПа÷0,25 МПа | Титан Кремний** | 3700 2900 | 4050 3250 | 4550 3750 | 5050 — |
|  |  | 1110 (нерж) |  | 1120 (нерж) | 0,16 МПа÷16 МПа 16 кПа÷0,25 МПа | Титан Кремний** | 5600 4500 | 5950 4850 | 6450 5350 | 6950 — |
|  |  | 1131(индикатор) | 0,16 МПа÷16 МПа 16 кПа÷0,25 МПа | Титан Кремний** | 4700 4050 | 5050 4400 | 5550 4900 | 6050 — |
|  |  | 1200 (Ехd) (нерж) | 0,16 МПа÷16 МПа 16 кПа÷0,25МПа | Титан Кремний** | 5750 5150 | 6200 5500 | 6700 6000 | 7200 — |
|  |  | 1205 (Ехd) (сталь констр.) | 0,16 МПа÷16 МПа 16 кПа÷0,25МПа | Титан Кремний** | 5150 4650 | 5600 5000 | 6100 5500 | 6600 — |
|  |  | 1155 (барометр) | 600÷800 мм.рт.ст. 700÷800 мм.рт.ст. | Кремний** Кремний** | 2700 2900 | 3050 3250 | — — | — — |
| ЗОНД-10-ДД |  |  |  | 0,25 кПа÷1,6 МПа* | 36НХТЮ | 10600 | 10950 | 11650 | — |
|  | 1161 | 1162 | 1175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1172 (индикатор) | 0,25 кПа÷1,6 МПа* | 36НХТЮ | 11900 | 12250 | 12950 | — |
|  |  | 1163 (нерж) |  | 1168 (нерж) | 0,25 кПа÷1,6 МПа* | 36НХТЮ | 12700 | 13050 | 13750 | — |
|  |  | 1165 (Рраб.мах=25кПа) | 0,1 кПа÷1,6 кПа | Кремний** | 6650 | 7000 | — | — |
|  |  | 1167 (Ехd) | 0,25 кПа÷1,6 МПа* | 36НХТЮ | 12700 | 13050 | 13750 | — |
| ЗОНД-10-ГД |  | 1210 (нерж) | 16÷160 м.вод.ст. 2÷10 м.вод.ст. | Титан Титан | 6550 6900 | 6900 7250 | 7600 7950 | 8100 — |
|  |  | 1212 (нерж) | 0,63÷160 м.вод.ст. | Сталь 316 | 8800 | 9150 | 9850 | — |

*- см. Примечание.

** - кремниевая мембрана только для неагрессивных газов.

# Верхние пределы измерения выбираются из

стандартного ряда: 1,0(1,6(2,5(4,0(6,3 (6,0)(10

| Наценка за спец. исполнение датчиков ЗОНД-10: | Цена, руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| Преобразователи ЗОНД-10-ИД с титановой мембраной с верхним пределом измерения: (0,02÷0,063) МПа | цена + 400р. |
| Преобразователи ЗОНД-10-ДД с верхним пределом измерения: (0,25÷1) кПа | цена + 3200р. |
| Многодиапазонное исполнение (трех-, четырехдиапазонный прибор) | цена + 500р. |
| Государственная поверка ИД, АД, ГД, ДГ | 380 |
| Государственная поверка ДД | 480 |

Тягонапоромер-микроманометр цифровой автономный ЗОНД-10-ДГ-1031А

(для сухих неагрессивных газов).

| Модель ЗОНД-10-ДГ | Пределы измерений | Материал мембраны | Цена, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кл.1,5 | Кл.1,0 | Кл.0,6 | Кл.0,4 |
|  | 1031А | ±2,0; ±20,0 кПа | кремний | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 |
|  |  | ±0,2 кПа | кремний | 3000 | 3100 | 3250 | 3400 |

| Продукция. | Цена, руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 1. | Измерительный преобразователь влажности-температуры (врезной) КИП-20 |  | 3500 |
| 2. | Блок питания измерительный одноканальный 24В, БПИ-1-24 |  | 1200 |
| 3. | Блок питания трансформаторный одноканальный 24В, БПТ-24-1 |  | 900 |
| 4. | Блок питания трансформаторный двухканальный 24В, БПТ-24-2 |  | 1200 |
| 5. | Блок питания с индикацией БПТ-24-1-И |  | 1600 |
| 6. | Преобразователь ток – частота, ПТЧ-10 |  | 2000 |

| Комплектующие для датчиков давления Зонд-10 |  | Цена, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок клапанный БКН 3 (А 30) Блок клапанный БКН 3-11 (С 30) |  | 3900 4900 |
| 2. | Разделитель мембранный РМ5319 |  | 4500 |
| 3. | Разделитель мембранный РМ5320 |  | 3400 |
| 4. | Разделитель мембранный РМ5321 |  | 2900 |
| 5. | Разделитель мембранный РМ5322 |  | 2400 |
| 6. | Демпферное устройство, ст. углеродистая Демпферное устройство, ст. нержавеющая |  | 700 1200 |
| 7. | Трубка отводная: 20, 30, 50 см. |  | 800 |
| 8. | Трубка импульсная (рукав соединительный 55004) 2,5м. |  | 1500 |
| 9. | Комплект монтажных частей (для ДД) |  | 300 |
| 10. | Комплект присоединительных частей (для ДД) |  | 1350 |
| 11. | Штуцер М20х1,5 на К1/4 трубн. (для ДД), ст.углеродистая Штуцер М20х1,5 на К1/4 трубн. (для ДД), ст.нержавеющая |  | 300 400 |
| 12. | Клапан КЗИМ10 |  | Клапан КЗИС10 |  | 1300 |
| 13. | Клапан КТНМ1,6 |  | 700 |
| 14. | Кран пробковый трехходовой КПТ3 |  | 150 |
| 15. | Гайка, ниппель |  | 170 |
| 16. | Переходники |  | 150 |
| 17. | Термоштуцер до 150С, М20х1,5, нерж. |  | 700 |

ЗАО «ПРОМПРИБОР»

# Измерительные преобразователи (датчики) давления серии ЗОНД-10.

# Модели 1025L, 1025м, 1040м, 1125м, 1140м, 1165м, 1175м, 1210м, 1212м.

| Модель ЗОНД-10 | Верхние пределы измерения* | Материал мембраны | Цена, руб. (без НДС)*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кл.1,0 | Кл.0,5 | Кл.0,25 | Кл.0,15 |
| ИД – 1025L | 0,04 МПа÷2,5 МПа | Al2O3 | 1900 | 2000 | — | — |
| ИД – 1025м ДИВ – 1025м микропроцессорные четырехдиапазонные | 0,016 МПа÷100 МПа 0,04 МПа÷2,5 МПа 2,5 кПа÷160 кПа 0,1 кПа÷4 кПа 6 кПа÷2,5 МПа | Титан Al2O3 Кремний** Кремний** Сталь 316L | 2900 2500 2500 5300 3200 | 3250 2800 2800 5600 3550 | 3750 3100 3100 6100 4050 | 4250 — — — — |
| ИД – 1040м (открытая мембрана) | 6 кПа÷2,5 МПа | Сталь 316L | 4500 | 4800 | 5300 | — |
| АД – 1125м | 25 кПа÷250 кПа 25 кПа÷2,5 МПа | Кремний** Сталь 316L | 2900 3800 | 3200 4100 | 3500 4600 | — — |
| АД – 1140м (открытая мембрана) | 25 кПа÷2,5 МПа | Сталь 316L | 4800 | 5100 | 5600 | — |
| ДД – 1175м | 0,25 кПа÷10 МПа | 36НХТЮ | 10600 | 10950 | 11650 | 12150 |
| ДД – 1165м | 2,5 кПа÷60 кПа 0,1 кПа÷4 кПа | Кремний** Кремний** | 3800 5300 | 4100 5600 | 4400 6100 | — — |
| ГД – 1210м | 4÷200 м.вод.ст. 4÷200 м.вод.ст. | Титан Al2O3 | 6550 6000 | 6900 6300 | 7400 6600 | 7900 — |
| ГД – 1212м (открытая мембрана) | 0,6÷200 м.вод.ст. | Сталь 316L | 7200 | 7500 | 8000 | — |

ИД – избыточное давление

ДИВ – избыточное давление - разрежение

АД – абсолютное давление

ДД – дифференциальное давление (перепад давлений)

ГД – гидростатическое давление (уровень)

# *- Верхние пределы измерения выбираются из стандартного ряда: 1,0(1,6(2,5(4,0(6,0 (6,3)(10

** - кремниевая мембрана только для сухих неагрессивных газов.

***- цены указаны для диапазона окружающих температур -10÷50 0С

| Наценка за спец. исполнение датчиков ЗОНД-10: | Цена, руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| Преобразователи ЗОНД-10-ИД с титановой мембраной с верхним пределом измерения: (0,016÷0,06) МПа | + 400 |
| Преобразователи ЗОНД-10-ДД (модель 1175м) с верхним пределом измерения: (0,25÷1,6) кПа | +3200 |
| Диапазон окружающих температур: -40÷70 0С | + 300 |
| Искробезопасное исполнение 0ExiaIICT6X | + 500 |
| Государственная поверка ИД, АД, ГД | + 380 |
| Государственная поверка ДД | + 480 |

Примечание:
В данном прайс-листе указаны оптовые цены без НДС=18% по состоянию на 01 февраля 2011.
Продукция отгружается со склада в Москве почтой, авто-, авиа-, ж/д транспортом по всей территории РФ.
Заказать продукцию или получить дополнительную информацию можно по следующим реквизитам:
телефоны: +7 (495) 973-37-93, 973-57-17, 973-76-88;
Факс: +7 (495) 490-87-96;
E-mail: GC-PromPribor@ya.ru, TeploKIP@ya.ru

# Text boxes

ИД – манометры, вакуумметры, мановакуумметры

АД – абсолютное давление

ДД – дифференциальное давление (перепад давлений)

ГД – гидростатическое давление (уровень)

(Ех) – взрывонепроницаемая оболочка (1ЕхdIIВТ5Х)

|  | ЗАО «Промприбор» | т/ф: (495) 973-37-93; 973-57-17 E-mail: TeploKIP@ya.ru GC-PromPribor@ya.ru www.TeploKIP.narod.ru |
| --- | --- | --- |