БЛАНК-ЗАКАЗ № ____________

На изготовление уровнемера ультразвукового РУПТ-АМ

для эксплуатации _________________________________

(наименование объекта)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Длина погружаемой части, Н, мм, (до 16 000) |  |
| Верхний неизмеряемый уро-вень, Нв,не менее 300 мм |  |
| Нижний неизмеряемый уро-вень, Нн, не менее 260 мм |  |
| Тип монтажного фланца, по ГОСТ 12815 исп 2 «выступ» Ду50, Ду65, Ду100, Ду150 |  |
| Наименование рабочей среды |  |
| Плотность рабочей среды, кг/м3 (г/см3) |  |
| Рабочее давление в резервуаре, МПа |  |
| Диапазон рабочих температур среды, оС (от-40 до +120 оС) |  |
| Тип выходного сигнала, (4-20; 0-5; 0-20 мА) |  |
| Тип поплавка: Тип I плотность от 0,45 г/см3 давление до 2,5 МПа -------------------------------------------- Тип II плотность от 0,5 г/см3 давление до 0,8 МПа -------------------------------------------- Тип III плотность от 0,7 г/см3 давление до 4,0 МПа |  |
| Измерение температуры, да/нет |  |
| Измерение уровня раздела сред, (Нн min=370мм) да/нет |  |

O 78

Количество поплавков(1или2)

Плотность измер. среды

М, П.

# Text boxes

Монтажный фланец по ГОСТ 12815, «выступ»

Нн, min 260мм

Нв, min 300мм

РУПТ-АМ–2,3– ж–0,9-1П-42

Н

Тип датчика

Длина погружаемой части, м

Тип выходного сигнала

50

Ø 48

Ø137

185

240

120

Поплавок

Тип II

Поплавок

Тип I

Вторичный преобразователь

Пример записи при заказе

Поплавок

Тип III

Ж-Жесткий (Г-гибкий) чувств. элем.